3117会议室设备开关流程图

请注意，开启和关闭流程并非一一对应，请按照图示完成，以免造成设备损坏。

开启流程

关闭流程

开启流程

- 打开机柜总电源开关

- 打开左侧机柜插座电源。

请注意，如会议使用投影仪，请继续步骤3，若不使用，开机流程结束。

- 打开手机无线网络，连接名为TAIDEN的无线网络，密码是1234567890

- 打开手机浏览器，在地址栏输入192.168.0.111，并前往

（点此返回关闭流程）

- 在新开打的网页中找到 电源 按钮，并点击

- 在电源界面中，点击 多媒体信息插座 上的开

- 点击 投影机 按钮，进入当前页面

左侧 开机、关机 控制投影机的开关

右侧 升、停、降 控制幕布升降

关闭流程

请注意，若未使用投影仪，请跳转到步骤2

1.先关闭台式电脑，然后在手机网页端（如何进入手机端，请查看开机步骤3，开机步骤3链接），点击 投影机 ，进入该界面，点击 关机 关闭投影机，然后点击 升 按钮，升起幕布。

2.点击 电源 按钮，进入电源页面，点击 机柜设备电源 下方的 关 按钮。（如何进入手机端，请查看开机步骤3，开机步骤3链接）

3.当右侧机柜中的时序电源指示灯，只剩下最左侧指示灯在闪烁后，关闭左侧机柜中电源插座上的开关

待只有这两个灯闪烁后，关闭下方的电源按钮。

4.关闭空开电源，完毕。